ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

НА ПОСТАВКУ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ

ООО ««Вектор»

ДАТА______________________

ЗАКАЗЧИК____________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ______________________________________________________________________________________

Заполненный опросный лист необходимо отправить на E-mail: info@kotelzavod.ru

С полным ассортиментом товара Вы можете ознакомиться на сайте: kotelzavod.ru

Или получить консультацию по бесплатному номеру: 8 800 551-10-60

Тип котла __________________________________________________________________________

Тип топлива ________________________________________________________________________

Тип топки __________________________________________________________________________

Тип горелки ________________________________________________________________________

Количество горелок/забрасывателей ___________________________________________________

Температура воды на выходе из котла __________________________________________________

Давление воды на выходе из котла _____________________________________________________

Максимальный расход воды через котел ________________________________________________

Защита и сигнализация осуществляет аварийный останов в случае (по СНиП II-35-76):

1. понижении разряжения в топке котла;

2. уменьшение давления воздуха за дутьевым вентилятором;

3. уменьшение давления топлива перед горелками;

4. затухание горелок;

5. изменения уровня воды в барабане;

6. повышения температуры воды на выходе из котла;

7. понижении или повышении давления воды на выходе из котла;

8. понижение протока воды через котел;

9. неисправности цепей защиты, включая исчезновение напряжения,

и выполняется:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дополнительно:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________